## SKUPNA_REKAPITULACIJA_GOI
| investitor - naročnik: | SVŠGUGL
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
| odgovorni vodja proj.: | Gorazd Groleger, univ.dipl.inž.arh.
| odgovorni projektant: | Gorazd Groleger, univ.dipl.inž.arh.
| št. projekta: | 18003
| št. načrta: | 18003-A
| faza: | PZR
| objekt: | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA
PRIZIDEK MED UČNIMI DELAVNICAMI IN PLESNO DVORANO - GOI
POPIS GRADBENIH OBRTNIŠKIH DEL IN INSTALACIJ
S PROJEKTANTSKO OCENO STROŠKOV
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
B. | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
C. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ (BREZ DDV) |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ (Z DDV) |  | 0

## REKAPITULACIJA_GRAD_OBR_DELA
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | RUŠITVENA DELA | 0
III. | PRIZIDEK POVEZAVA NA OBSTOJEČA OBJEKTA | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 0

## I_pripravljalna
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi načrta organizacije gradbišča. V ceni zajeti gradbiščno tablo, opozorilne table, gradbiščni red, gasilne aparate, stroške porabe energije, druga manjša pripravljalna dela, vključno z vzdrževanjem, čiščenje in odstranitvijo vseh dostopov ter ureditvijo delovišča. | pavšal | 1 | 0 | 0
2 | postavitev in vzdrževanje WC kabin | kos | 1 | 0 | 0
3 | postavitev gradbiščnega skladišča | kos | 1 | 0 | 0
4 | postavitev gradbiščne ograje | m | 25 | 0 | 0
5 | izvedba začasnega elektro in vodovodnega priključka | kos | 1 | 0 | 0
6 | Strošek gradbenega zavarovanja | mesec | 1 | 0 | 0
7 | Sprotno čiščenje objekta med izvedbo del | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Čiščenje objekta in gradbišča po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II_RUŠITVENA_DELA
II. | RUŠITVENA DELA
> | Delovni in varovalni odri, ki služijo izvajanju del in varovanju življenja delavcev ter ostalih na gradbišču, se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, razen za odre, ki so posebej navedeni s postavko.
> | opomba: delovni, premični odri (gradbene stolice ali odri na kolesih), viseči, varovalni in fasadni odri se ne obračunavajo posebej in jih je potrebno vkalkulirati v enotno ceno ostalih gradbeno-obrtniških in instalacijskih del!
> | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je potrebno vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
> | V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacij, vse transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse. V ceni se zajame rušitvena dela v celoti
> | Upoštevati je treba pretžno ročne prenose rušitev z direktnim nalaganjem na transportna sredstva! Ruševine je potrebno sortirati-reciklirati! Transport ruševin z odlaganjem na stalni predpisani deponiji je zajet posebej.
1 | Odstranjevanje predpražnika velikosti 2,5/1,5 m z vsemi prenosi, pomožnimi deli in transporti na deponijo. | kos | 1 | 0 | 0
2 | Odstranjevanje, demontaža kovinskih mrežnih ograj višine do 2m med objektoma komplet z vsemi prenosi, pomožnimi deli in transporti na deponijo. | m1 | 15 | 0 | 0
3 | Odstranjevanje, demontaža odprtega nadstreška med objektoma komplet z inštalacijami, vsemi prenosi, pomožnimi deli in transporti na deponijo. OPOMBA: Kovinska konstrukcija, kritina, salonit-azbest! | kos | 1 | 0 | 0
4 | Odstranjevanje, betonskih robnikov 15/20 cm in tlakovcev-kulir plošče d= 4 cm z betonsko podlago v območju odprtega nadstreška in garaže med objektoma komplet z vsemi prenosi, pomožnimi deli in transporti na deponijo. | m2 | 40 | 0 | 0
5 | Odstranjevanje asfaltnih tlakov d= 10 cm na betonski podlagi v območju odprtega nadstreška med objektoma komplet z vsemi prenosi, pomožnimi deli in transporti na deponijo. | m2 | 30 | 0 | 0
6 | Rušenje fasadne opečne stene debeline 40 cm, preboj odprtine za vrata z vsemi pomožnimi deli in transporti na deponijo. Vrata iz prizidka v kabinet P/11 Evakuacijska vrata iz plesno gledališke dvorane | m3 | 2 | 0 | 0
7 | Odstranjevanje, demontaža oken na fasadnih stenah velokosti do 3 m2 z vsemi prenosi, pomožnimi deli in transporti na deponijo. 2x Plesno gledališka dvorana – garderobe 1x Učne delavnice - garderoba profesorji | kos | 3 | 0 | 0
8 | Odstranjevanje, demontaža Alu vhodnih vrat in stene velikosti 360/320 cm z vsemi pomožnimi deli in transporti na deponijo. Vhod v obstoječi objekt plesno gledališke dvorane | kos | 1 | 0 | 0
9 | Odstranjevanje, demontaža PVC vhodnih vrat velikosti d0 4m2 z vsemi pomožnimi deli in transporti na deponijo. Vhod v hodnik učnih delavnic | kos | 1 | 0 | 0
10 | Prestavitev obstoječega objekta Garaža ni predmet tega razpisa. Dela se ovrednostijo po navodilu investitorja. | kos | 1 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## III_PRENOVA
III. | PRENOVA OBJEKTA
> | Delovni in varovalni odri, ki služijo izvajanju del in varovanju življenja delavcev ter ostalih na gradbišču, se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, razen za odre, ki so posebej navedeni s postavko.
> | opomba: delovni, premični odri (gradbene stolice ali odri na kolesih), viseči, varovalni in fasadni odri se ne obračunavajo posebej in jih je potrebno vračunati v enotno ceno ostalih gradbeno-obrtniških in instalacijskih del!
> | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je potrebno vračunati v cene po enoti posameznih postavk.
> | V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacij, vse transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse. V ceni se zajame rušitvena dela v celoti.
> | Upoštevati je treba pretežno ročne prenose rušitev z direktnim nalaganjem na transportna sredstva! Ruševine je potrebno sortirati-reciklirati! Transport ruševin z odlaganjem na stalni predpisani deponiji je zajet posebej.
1 | Izdelava novih armirano betonskih pasovnih temeljev komplet z izkopom, zasipom, opažem, armaturo in betonom.
* | Izkop zrnate kamnine in zemljine 3.ktg ob obstoječem objektu, strojno/ročno 80/20 % z prenosom na gradbiščno deponijo. Globina izkopa do 1,0m, po navodilih geomehanika ob ogledu z prenosom na prevozno sredstvo in prevozom na deponijo gradbenih odpadkov z plačilom komunalne takse. Izkop za nove temelje in tlake | m3 | 39 | 0 | 0
* | Dobava in vgradnja prodnatega nasutja Dmax 32 mm pod temelje s planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti 60 Mp. | m3 | 11 | 0 | 0
* | Dvostranski opaž temeljev | m2 | 26 | 0 | 0
* | Enostranski opaž temeljev | m2 | 15 | 0 | 0
* | Vgrajevanje nearmiranega betona C12/16, prereza do 0,04 m3/m2,m1, podložni beton pod temelji debeline 10 cm. | m3 | 3 | 0 | 0
* | Strojno vgrajevanje betona C 25/30, XC0, Dmax 32 mm v armirane konstrukcije prereza 0,20 - 0,30 m3/m2, pasovni temelji v objektu. | m3 | 12.5 | 0 | 0
* | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm; obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 450 | 0 | 0
* | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 B, fi 14 mm in več; obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 330 | 0 | 0
2 | Zidanje, pozidava odprtin v obstoječih opečnih stenah z modularnim blokom 19/19/29 cm v apneno cementni malti 1:3:9. Stena Učne delavnice – prostor garderoba profesorji in stena Plesno gledališka dvorana – garderobe. | m3 | 2 | 0 | 0
3 | Nova konstrukcija prizidka z notranjimi obdelavami stropa, tlaka in sten:
a | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
* | Vgrajevanje nearmiranega betona C12/16, prereza do 0,04 m3/m2,m1 (podložni beton pod tlaki) | m3 | 11 | 0 | 0
* | Dilatacija med obstoječim in novim zidom XPS d= 5cm | m2 | 50 | 0 | 0
* | Zidanje zidov iz opečnega modularca d= 30 cm v a.c.m. 1:3:9 z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m3 | 23 | 0 | 0
* | Opaž vertikalnih vezi v opečnih stenah d= 30 cm višine do 4m z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 19 | 0 | 0
* | Opaž horizontalnih zidnih vezi in nosilcev v opečnih stenah d= 30 cm podpiranje do 3m z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 47 | 0 | 0
* | Strojno vgrajevanje betona C 30/37, XC2, Dmax 30 mm v armirane konstrukcije prereza 0,12 - 0,20 m3/m2, vertikalne vezi stebri | m3 | 3.5 | 0 | 0
| Strojno vgrajevanje betona C 30/37, XC2, Dmax 30 mm v armirane konstrukcije prereza 0,12 - 0,20 m3/m2, horizontalne vezi nosilci. | m3 | 5 | 0 | 0
* | Dobava in vgrajevanje Schöck Isokorb tronzolo povezava AB plošče debeline 18 cm z AB nadstreškom. | m1 | 8 | 0 | 0
* | Opaž strešne plošče z nadstreškom nad pritličjem, plošča v naklonu 3% višina podpor do 4,0m | m2 | 121 | 0 | 0
* | Enostranski opaž roba strešne plošče nad pritličjem z nadstreškom | m1 | 55 | 0 | 0
* | Strojno vgrajevanje betona C 30/37, XC2, Dmax 30 mm v armirane konstrukcije prereza 0,12 - 0,20 m3/m2, strešna plošča d= 28 cm z nadstreškom d= 18 cm. | m3 | 36 | 0 | 0
* | Dvostranski opaž zidu, atike nad strešno ploščo višine 52 cm | m2 | 47 | 0 | 0
* | Strojno vgrajevanje betona C 30/37, XC2, Dmax 16 mm v armirane konstrukcije prereza 0,12 - 0,20 m3/m2, strešna atika-zid debeline 20 cm. | m3 | 4 | 0 | 0
* | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm; obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 950 | 0 | 0
* | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 B, fi nad 14 mm; obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 750 | 0 | 0
* | Dobava krojenje in polaganje armaturnih mrež, kvalitete B500B,plošče. | kg | 2400 | 0 | 0
b | OBODNE STENE
* | Z-pz NOTRANJE STENE opeka in siporeks Grobi in fini stenski omet, vidna površina v izgledu betona. Notranji strojni ometi betonskih sten, finalni apneno-cementni omet 1.5 cm tovarniško pripravljen omet, izveden z vlečenjem s posebnimi šablonami po potrjenem vzorcu, barva in finost zrnavosti po dogovoru z arhitektom! grobi apneno-cementni omet (1:2:8) 1.5 cm izveden strojno cementni obrizg kot na primer JUBIZOL DEKOR | m2 | 180 | 0 | 0
c | TLAK
* | T-pz v sestavi: • mikroarmiran beton, C20/25 6.2 cm, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3 kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno • ločilni sloj in akustična izolacija: PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm folija dvoslojno kot npr.: GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno • toplotna izolacija: ekspandirani polistiren, 6.0 cm, kot npr.: FRAGMAT EPS 100, [λD = 0.036 W/mk] ali tehn.enakovr, plošče prosto položene na podlago • hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna 0.8 cm • zgornji trak: polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega kot npr.: Galaxy FC 180 5 • spodnji trak: samolepilni bitumenski trak na bazi SBS, zalepljen na ravno in očiščeno površino z varjenimi preklopi kot npr.: Halley FC 160 3 | m2 | 105 | 0 | 0
c | OMET
* | Grobi in fini stropni omet, vidna površina v izgledu betona - kot v objektu delavnice. Notranji strojni ometi betonskih stropov finalni apneno-cementni omet 1.5 cm tovarniško pripravljen omet, izveden z vlečenjem s posebnimi šablonami po potrjenem vzorcu, barva in finost zrnavosti po dogovoru z arhitektom! grobi apneno-cementni omet (1:2:8) 1.5 cm izveden strojno cementni obrizg kot na primer JUBIZOL DEKOR | m2 | 105 | 0 | 0
4 | Ravna streha
* | S-pz RAVNA STREHA • pran prodec fi 16-32 mm 5.0 cm • ločilni sloj: filc 0.2 mm • zaščita hidroizolacije: ekstrudirani polistiren 5.0 cm • hidroizolacija: Sikaplan 15G 0.15 cm zavihana na stene atike 30 cm • naklonska toplotna izolacija: mineralna volna od min. 2.0 cm do max. 14.0 cm npr.: Knauf Insulation SmartRoof Top CTF1, [λD = 0.040 W/mk] ali tehn.enakovr. plošče rezane v konus v naklonu 1.5 %, razrez in polaganje plošč po posebnem načrtu, ki ga pripravi dobavitelj plošč • toplotna izolacija: mineralna volna 16.0 cm z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi, kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Hard [λD = 0.040 W/mk] ali tehn.enakovr. • parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in stekl.voala(AL 01+V60) 0.4 cm tovarniško deklariran kot neskončna parna zapora (dejansko: sd = min.1500 m), kot npr.: GEMINI Vapor 4, ali enakovredno zavihana na stene10 cm | m2 | 110 | 0 | 0
5 | Pokrivna pločevina iz Alu pločevine d= 0,7 mm r.š. 60 cm na atiki strehe do filca s podkonstrukcijo in odkapom. | m1 | 22 | 0 | 0
6 | Obstenska pločevinasta obrobe iz Alu pločevine d= 0,7 mm r.š. 80 cm, ob obstoječem objektu | m1 | 10 | 0 | 0
7 | Ravna streha nad nadstreškom vhodna avla Alu pločevine d= 0,7 mm z odkapom podkonstrukcija kritine bitumenska hidroizolacija V4. | m2 | 25 | 0 | 0
* | Dobava in montaža horizontalnega odtočnega žlebu 7x7 cm z vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom | m1 | 9 | 0 | 0
* | Dobava in montaža vertikalnega odtočnega žlebu 7x7 cm z vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom | m1 | 4 | 0 | 0
8 | NOTRANJE ZIDANE STENE SANITARIJE
a | Stena sanitarij, debelina 15 cm npr. Ytong ZP15, ali enakovredno siporex zidne plošče 15 cm v lepilu | m3 | 6 | 0 | 0
9 | GIPS KARTONSKA DELA
a | Predelne stene v sanitarijah, debelina 10 cm npr: Rigips MW12RB, ali enakovredno stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, ......... 2.5 cm vlago odporne/impregnirane plošče - podkonstrukcija za vgraditev plošč: sistemski,tankostenski poc.profili ........ 5.0 cm npr.: RigiProfil UW/CW 50 ali enakovredno, med profili mineralna volna SIST EN 13162, debeline 5.0 cm npr.: ISOVER Akusto ali enakovr. - stenska obloga: gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, ......... 2.5 cm vlago odporne/impregnirane plošče skupna d ................................. 10.0 cm | m2 | 75 | 0 | 0
b | Obdelava sten Kitanje in glajenje sten z disperzijskim kitom 2x-no in slikanje 2x s poldisperzijsko barvo, RAL po izbiri projektanta. | m2 | 150 | 0 | 0
c | Montažni GK strop z dvonivojsko podkonstrukcijo v sanitarijah npr: RIGIPS MD10RB, ali enakovredno nosilna podkonstrukcija stropa obešalo: npr. Rigips Nonius povezovalna vez: npr. Rigips križna vez montažni profil: npr. RigiProfil stropni CD 60/27 nosilni profil: npr. RigiProfil stropni CD 60/27 stropna obloga gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, ......... 2.5 cm vlago odporne/impregnirane plošče plošče so bandažirane | m2 | 28.5 | 0 | 0
d | Obdelava stropa: Kitanje in glajenje stropa z disperzijskim kitom na ometan strop 2x-no, slikanje 2x s poldisperzijsko barvo, RAL po izbiri projektanta. | m2 | 28.5 | 0 | 0
e | Montažna GK bloga sten za sanitarije gibs-kartonskime ploščame 2x 1,25 cm na pločevinasto podkonstrukcijo 12,5 cm, enostranska obloga geberitov v WC do višine 160 cm | m2 | 15 | 0 | 0
10 | FINALNE OBLOGE
a | T-pz TALNA OBLOGA Dobava in vgradnja keramike po izboru projektanta, tip TERRAZZO BAS_01 80x80, protizdrsni faktor R10. Vključno z veznim materialom, polaganje na sidra, rezanje z vodno žago | m2 | 105 | 0 | 0
* | Dobava, izdelava in vgradnja cokla oz. stenske obrobe višine 5 cm. Nizkostenska obroba rezana z vodno žago | m | 80 | 0 | 0
* | Silikoniranje zgornjega roba stenske obrobe z akrilnim silikonom pred nanosom finalne barve | m | 80 | 0 | 0
b | STENSKA KERAMIKA Dobava in vgradnja keramike po izboru projektanta, tip TERRAZZO BAS_01 80x80. Vključno z veznim materialom, polaganje na sidra, rezanje z vodno žago | m2 | 25 | 0 | 0
11 | VRATA
a | PV2 požarna vrata EI 30 svetla mera 180/271 cm, zidarska mera 190x276 cm, krilo 90+90x271 cm, krilo z vmesno zvočno izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, samozapiralo C5, v vsakem krilu steklo 25x100 cm, odpiranje dvosmerno, podboj poravnan z zidom, suhomontaža v opečno steno d= 30 cm, fuga med podbojem in ometom Alu U profil 20x20mm, d=2mm, ključavnica cilindrični vložek, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno zaključeno po shemi vrat, po načrtu požarne varnosti. Vrata iz prizidka v objekt plesno gledališke dvorane | kos | 1 | 0 | 0
b | V2 notranja lesena vrata svetla mera 170/255 cm, zidarska mera 180x260 cm, krilo 85+85x255 cm leseno furnir enak leseni oblogi na steni učnih delavnic z vmesno zvočno izolacijo, s pogrezljivim talnim tesnilom, evakuacijska kljuka po SIST EN 179, v vsakem krilu steklo 25x100 cm, odpiranje dvosmerno, podboj lesen poravnan z zidom, suhomontaža v AB steno d= 30 cm fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U profil 20x20mm, d=2mm, ključavnica cilindrični vložek, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno zaključeno po shemi vrat, po načrtu požarne varnosti. Vrata v objekt učnih delavnic, hodnik | kos | 1 | 0 | 0
c | V11/L notranja lesena vrata svetla mera 106/255 cm, zidarska mera 116/260 cm, krilo 106/255 cm leseno furnir enak leseni oblogi na steni učnih delavnic z vmesno zvočno izolacijo, s pogrezljivim talnim tesnilom, levo odpiranje čez podboj, podboj lesen poravnan z zidom, suhomontaža v opečno steno d= 30 cm, fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U profil 20x20mm, d=2mm, ključavnica cilindrični vložek, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno zaključeno po shemi vrat. Vrata v objekt učnih delavnic, kabinet P/11 | kos | 1 | 0 | 0
d | V10/L protivlomna PVC vrata, svetla mera 96/271 cm, zidarska mera 106/276 cm, krilo 96/271 cm PVC krilo enako vgrajenim oknom z vmesno zvočno izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, levo odpiranje, podboj PVC poravnan z zidom, suhomontaža v opečno steno d= 30, ključavnica cilindrični vložek, samozapiralo C5 z drsnim vodilom na nasprotni strani tečajev GEZE nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno zaključeno po shemi vrat. Evakuacijska vrata iz plesno gledališke dvoran | kos | 1 | 0 | 0
e | V11/L notranja lesena vrata svetla mera 106/271 cm, zidarska mera 116/280 cm, krilo 106/275 cm leseno furnir enak leseni oblogi na steni učnih delavnic z vmesno zvočno izolacijo, s pogrezljivim talnim tesnilom, vratna rešetka 525x225 mm, levo odpiranje čez podboj, podboj lesen poravnan z zidom, suhomontaža v siporeks steno d= 15 cm, fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U profil 20x20mm, d=2mm, ključavnica cilindrični vložek, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno zaključeno po shemi vrat. Vrata v sanitarije | kos | 1 | 0 | 0
f | V9/D 10, lesena vrata, svetla mera 86/210 cm, zidarska mera 96/215 cm, krilo 86/208 cm (spodrezano), leseno furnir enak leseni oblogi na steni učnih delavnic z vmesno zvočno izolacijo, desno odpiranje, podboj lesen poravnan s steno, suhomontaža v g-k steno d= 10 cm, ključavnica metuljček, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno zaključeno po shemi. Vrata v WC invalidi | kos | 1 | 0 | 0
g | V6 10, lesena vrata, svetla mera 66/210 cm, zidarska mera 76/215 cm, krilo 66/208 cm (spodrezano), leseno furnir enak leseni oblogi na steni učnih delavnic z vmesno zvočno izolacijo, 3* levo odpiranje in 3* desno odpiranje, podboj lesen poravnan s steno, suhomontaža v g-k steno d= 10 cm, ključavnica metuljček, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno zaključeno po shemi vrat. Vrata v WC kabine in čistilka | kos | 6 | 0 | 0
12 | FASADNA ZASTEKLITEV
a | SS1 786/298 vhodna zasteklitevIzdelava, dobava in montaža samonosilne v celoti zasteklene izolirane fasade iz alu profilov sistema Schuco FWS 50. Fasada je sestavljena iz stebrov in prečk in so na zunanji strani robovi stekla prekriti s pokrivnimi letvicami. Globina profilov se določa po statičnih zahtevah. Pritrditev prečk na vertikale se izvede s T spojniki, ki se pritrdijo v vijačni kanal na prečki. Vertikalni profili v področju stika s prečko niso porezkani. Vidna površina stebrov in prečk znotraj in zunaj znaša 50 mm. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili. Za odvod kondenčne vode so v sistemu konstruirane 3 ravnine odvoda vode. Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega polja, vedno v utoru profila stebra. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni, vodotesni. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Nosilci stekla v posameznem polju morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na težo posameznega stekla.
* | Faktor toplotne prevodnosti Uf do 1.6 W/m2K pri dvoslojni izolacijski zasteklitvi. Detajlna izvedba fasade je razvidna v grafičnem delu projekta. Izvedba in montaža fasade mora biti izvedena v skladu s RAL smernicami za montažo takšnih proizvodov. Zaključki na gradbeni element morajo biti znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Na zunanji strani se okno zatesni s tesnilno folijo Teroson FO SD 1 SK, na notranji strani se okno zatesni s tesnilno folijo Teroson FO SD 150 M+S. Zasteklitev Float Extra Clear 8mm ESH-H - 16Ar- Float Extra Clear 8 ESG-H ClimaGuard Premium 2 ; LT = 72%; g = 53%; Ug = 1,1 W/m2K; V fasadno zasteklitev vetrolova so vgrajena avtomatska drsna vrata, katera morajo imeti vgrajen požarni modul, kateri se priključi na požarno centralo in se vrata v primeru požara samodejno odprejo.
b | Avtomatska drsna vrata DOORSON product line 300 s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh. Uporaba enostavnega programskega stikala z gumbom za izbiro načina delovanja in LED indikatorjem za diagnostiko napak in opozoril ali naprednega programskega stikala z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm, s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri. | kos | 1 | 0 | 0
c | SS2 Steklena stena, troslojno steklo, sistem Schüco ASE 80.HI trislojna zasteklitev dim. 786/226 cm fiksna zasteklitev z obdelavo špalet. | kos | 1 | 0 | 0
13 | KONTAKTNA FASADA
| Fasada prizidka: sistemska toplotno izolacijska fasadna obloga, obloga visoke trdnosti s trajno hidrofobno finalno površino odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna v odtenkih po izbiri arhitekta! - sestava slojev sistema (od zunaj navznoter): • finalni pastozni zaključni omet, ojačan s silikonskimi vlakni, npr.: Baumit CreativTop, ................do 2.0 cm tovarniško pripravljen omet, izveden z vlečenjem s posebnimi šablonami po potrjenem vzorcu, barva in finost zrnavosti po dogovoru z arhitektom! • osnovni premaz, za izboljšanje oprijema npr.: Baumit UniPrimer ali enakovredno • osnovni armirani tankoslojni nanos,...... 0.8 cm npr.: Baumit StarContact Light ali enakovr. armiran s stekl.mrežico , kot npr.: Baumit StarTex ali enakovr. po sistemski rešitvi proizvajalca • toplotno-izolacijski sloj: ............. 16.0 cm EPS • hidravlično vezivno lepilo za t.i. npr.: Baumit StarContact Light ali enakovredno ......................... 0.7 cm d ............. 21.5 cm OPOMBA: a.b. stena 20cm / obstoječa in nova opečna stena (učilnice). Vertikalni utori na fasadi se izvedejo s posebnim orodjem in po podrobnih specifikacijah proizvajalca sistema | m2 | 70 | 0 | 0
14 | Meteorna kanalizacija z povezavo na obstoječo kanalizacijo | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Avtomatika za vklop Pluvie | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Zunanja ureditev z povezavo na obstoječo zunanjo ureditev
* | Izkop zrnate kamnine in zemljine 3.ktg ob obstoječem objektu, strojno/ročno 80/20 % z prenosom na gradbiščno deponijo. Globina izkopa do 1,0m, po navodilih geomehanika ob ogledu z prenosom na prevozno sredstvo in prevozom na deponijo gradbenih odpadkov z plačilom komunalne takse. Izkop za nove talno ploščo | m3 | 45 | 0 | 0
* | Dobava in vgradnja prodnatega nasutja Dmax 32 mm pod temelje s planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti 60 Mp. | m3 | 27 | 0 | 0
* | Vgrajevanje nearmiranega betona C12/16, prereza do 0,04 m3/m2,m1 (podložni beton pod talno ploščo) | m3 | 11 | 0 | 0
* | Dilatacija med obstoječim objektom in ovo talno ploščo XPS d= 2cm | m2 | 30 | 0 | 0
* | Enostranski opaž roba talne plošče pred vhodom v prizidek | m1 | 10 | 0 | 0
* | Strojno vgrajevanje betona C 30/37, XC2, XD2, XF2, PV II, Dmax 30 mm v armirane konstrukcije prereza 0,12 - 0,20 m3/m2, talna plošča v naklonu | m3 | 21 | 0 | 0
* | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm; obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 400 | 0 | 0
* | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 B, fi nad 14 mm; obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 300 | 0 | 0
* | Dobava krojenje in polaganje armaturnih mrež, kvalitete B500B,plošče. | kg | 1800 | 0 | 0
* | Dobava in vzidava linijske kanalete širine 30 cm, globine 10 cm z pločevinasto rešetko | m1 | 9 | 0 | 0
* | Dobava in vgradnja predpražnika 100/300 cm komplet z predhodno vzidavo okvirnega kotnika v talno ploščo | kos | 1 | 0 | 0
* | Ureditev okoli prizidka na obstoječo zunanajo ureditev, tlakovanja | m2 | 25 | 0 | 0
| REKONSTRUKCIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0